СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
  ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2018 года                                                                                  № 38/156

с.Афанасьево

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования «Афанасьевский сельсовет»

Обоянского района Курской области на 2018-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Методическими рекомендациями по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, Собрание депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района  РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2018-2028 годы».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, расположенных на территории Афанасьевского сельсовета Обоянского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области в сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов

Афанасьевского сельсовета Обоянского района                            Л.В.Пашкова

Глава Афанасьевского сельсовета

Обоянского района                                                                                        Л.С.Германова

Приложение

к решению Собрания депутатов

Афанасьевского сельсовета

Обоянского района

от 30 марта 2018 года  № 38/156

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2018-2028 годы»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.3. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.5. Анализ текущего  состояния уличного освещения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система уличного освещения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального  образования  «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области  на 2018-2028 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2018-2028 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района |
| Исполнители программы | Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 3. Снижение потребление энергетических ресурсов. 4. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2018-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства районного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2028 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного и районного бюджетов. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -ремонт ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен; -установка люков на смотровые колодцы; -ремонт водозаборных колонок; В сфере газификации: - газификация сельского поселения; В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

МО «Афанасьевский  сельсовет» Обоянского района Курской области наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО «О муниципальных  образованиях  Курской  области»  и  является одним  из  12  аналогичных административно-территориальных образований (поселений)  Обоянского  района Курской  области .  Площадь  МО «Афанасьевский  сельсовет» – 126,65 кв. км. Территория  сельсовета  располагается  в  юго-восточной  части  муниципального  района.

МО «Афанасьевский  сельсовет» с северной  стороны  граничит с МО  «Рудавский сельсовет», с  востока с МО «Зоринский  сельсовет», с  южной  стороны - с  Белгородской  областью ,  с  восточной  стороны  с  МО «Усланский  сельсовет»  .

На  севере  граница  поселения  проходит  по  границе  МО «Город  Обоянь»  в  восточном  направлении  вдоль  реки  Псел , затем  граница  идет  в  юго-восточном  направлении  до  границы  Белгородской  области  и  далее  по  ней  в  западном  направлении  до  границы  с  МО «Усланский  сельсовет» , затем  граница  идет  в  северном  направлении  вдоль  лесополосы , пересекает  грунтовую  дорогу  и  далее  идет  по  пахотным  землям , затем  по  сенокосам  и  пастбищам  до  реки  Псел, потом  меняет  свое  направление  на  восток  и  идет  вдоль  реки  Псел  до  ручья, далее поворачивает  на  юго-восток  и  идет  вдоль  ручья, затем  по  болоту  в  том  же  направлении, потом  граница  поворачивает  на  северо-восток  и  идет  по  болоту, пересекает  реку  Псел, затем  идет  по  пастбищу  до  начальной  точки.

В  состав   МО «Афанасьевский  сельсовет» Обоянского района Курской области входят  8  населенных  пунктов :

с. Афанасьево ,  с. Нижнее  Солотино ,  с. Камынино ,  д. Горяйново ,  д. Бавыкино,    д. Знобиловка ,  х.Семяновка ,  х. Запселье .

Административным центром  МО «Афанасьевский  сельсовет» Обоянского района Курской области  является –  село  Афанасьево.

Численность  населения  МО «Афанасьевский  сельсовет» Обоянского района Курской области  на  01.01.2017 г. составляет  2722  человек, что составляет  9,1  %  от общего населения  Обоянского  района.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

Динамика демографического развития Афанасьевского сельсовета

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2677 | 2638 | 2722 |
| Число родившихся, человек | 21 | 21 | 35 |
| Число умерших, человек | 53 | 35 | 39 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -32 | -14 | -4 |

В период с 2015 по 2017 гг. численность населения поселения увеличивается.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 551 | 535 | 511 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 1264 | 1256 | 1436 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 862 | 847 | 775 |

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Показатели сферы коммунального хозяйства муниципального образования

Теплоснабжение  объектов  жилой  и  социальной   сферы  на  территории сельсовета  осуществляется  индивидуально  (теплоисточники  в  частных домовладениях  и  на  объектах  административного  и  социального  назначения) с использованием  твёрдого топлива ,  электроэнергии , газа .

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество газовых котельных | шт. | - |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п. м. | - |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 3 |
| средняя производительность | м3/сут. | 120,0 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 8,7 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год (плановое) | чел. | 2716 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |

1.1. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение МО «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области осуществляется децентрализовано – от индивидуальных электрокотлов, работающих  на электричестве, АГВ работающих от газа.

Необходима  повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение   населённых   пунктов   сельсовета   осуществляется   из артезианских скважин  и  шахтных  колодцев. Подача воды производится электрическими   насосами  с накоплением  в  башнях  Рожновского  и  передачей потребителям  по магистральным сетям  в  т.ч.  и  на  водоразборные  колонки.

Централизованное  водоснабжение  на  территории  Афанасьевского  сельсовета  имеют  следующие  населенные  пункты :

-   село  Камынино ;

-   деревня  Знобиловка , за  исключением  улицы  Куток ;

-   село  Афанасьево  ( в  пределах  улицы  Колхозная ) .

Водоснабжение  осуществляется  из  3 скважин  и  3  водонапорных  башен          ( с.Камынино -1 , с. Афанасьево  -1 ,  д.  Знобиловка –1 ) .   Протяженность  сетей  водопровода  составляет  8,7 км.

В  остальных  населенных  пунктах  водопользование   осуществляется   из  колодцев ( 83 шт.) каптажного  типа  на  дренирующих  поверхностных  и  грунтовых  водах  и  из  индивидуальных  глубинных  скважин  с  насосами  типа  « Малыш » .

Характеристика проблемы:

1. Износ водопроводных сетей составляет 70%.

2. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения  производится ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Курской области».                              Действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. Проведена реконструкция водонапорных башен, производится частичный ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

Качество воды, подаваемой населению,  соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Главной целью должно стать обеспечение населения муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

1.3. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период частично организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

-вывоз мусора осуществляется в с. Афанасьево, д. Бавыкино, д. Горяйново;

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий подворный вывоз, который производится по утвержденному маршруту подрядной организацией;

Норма накопления бытовых отходов на душу населения составляет в год

280 кг. при объеме 1400л.

Собранные отходы   вывозиться для захоронения на полигон твердых бытовых отходов  расположен в 100 км от населенных пунктов, что соответствует  требованиям  СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо   обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.4.  Анализ текущего состояния уличного освещения

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей   Обоянских  РЭС  ПО  ЮЭС  сетевой  компании   филиала  ОАО  « МРСК  Центра »  ОАО « Курскэнерго » .

На обслуживании  находятся  линии  электропередач   протяженностью  61,7 км ,

в   том   числе :      ВЛ – 35 кВ – 2,0 км ,   ЛЭП  6 - 10 кВт – 18,7 км ,  ЛЭП  0,4 кВт – 41,0 км .

По  территории  сельсовета  проходит  ЛЭП-35 кВ   « Обоянь – Горяйново » , введенная  в  эксплуатацию  в  1976 году .

Характеристика  линии  ВЛ - 35 кВ

Таблица № 4

| № п/п | Наименование ВЛ | Год ввода в эксплуат. | Марка сечение провода, мм² | Протяженность ВЛ |  | % износа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По трассе | Двухцеп уч-ка |  |  |
| 1 | Обоянь - Горяйново | 1976 | АС-70 | 9,2 | 9,2 |  | 62,2 |

На  территории  сельсовета  имеется  28  трансформаторных   подстанций

( 1шт – ПС 35/10 кВ. « Горяйново » ;  27 шт – КТП 10/0,4 кВ. ), обеспечивающие энергоснабжение  населенных  пунктов  сельсовета .

Характеристика  трансформаторной  подстанции

ПС 35/10 кВ « Горяйново»

Таблица №5

| № п/п | Наименование подстанции | U номинальное, кВ | Год ввода в эксплуатац. | % износа ПС (по амортизации) | Кол. тр-ров, мощн. МВА | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Горяйново» | 35/10 | 1972 | 62,2 | 1х2,5 | 21,5 |

В  связи  со  значительным  износом  необходима  поэтапная  реконструкция

существующих  подстанций  и  сетей  с  заменой  устаревшего  оборудования  на новое . Загрузка  подстанций  позволяет  подключать  к  ним  дополнительные  мощности .

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2018-2028 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки путём сбора и вывоза мусора;

- модернизация системы теплохозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 2018 года по 2028 год. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2018-2028 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся ростом численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Курской области, районного бюджета и бюджета муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии;

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.  Реконструкция ветхих водопроводных сооружений;

2. Строительство арт.скважины, ЭВУ, водонапорной башни в существующей и планируемой застройки;

3. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

4. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Афанасьевского сельсовета Обоянского района.  Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т. ч. выделяемые на целевые программы Курской области, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Афанасьевского сельсовета Обоянского района по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей  воды;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-28 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание ЭВУ в д. Знобиловка | областной бюджет и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на создание ЭВУ | областной бюджет и районный бюджет |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство скважины | Федеральный и областной бюджет |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт ограждения санитарной зоны вокруг скважины и водонапорной башни | местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена газового оборудования и системы отопления в Афанасьевском «ЦСДК» |  | областной бюджет и местный бюджет |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок |  | местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения |  | местный бюджет | 250,0 | 270 | 280 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 4 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение и установка мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах |  | Местный бюджет |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство площадок для временного хранения крупногабаритного мусора |  | Местный бюджет |  | 100.0 |  |  |  |  |  |